**附件2、扫描探针显微镜实验室管理制度**

（1）实验室由管理人员专门负责管理，实验人员必须严格遵守实验室有关安全制度和仪器操作规程。

（2）仪器由管理人员操作，其他使用者必须经过培训并经管理人员同意后方可上机操作，未经许可者禁止上机操作。

（3）实验前要做好实验目的、实验设计等方面的前期准备工作，提交实验预约，以便管理人员安排实验时间。

（4）在实验进行中，未经管理人员检查批准，不得事先接通电源，避免接错线路造成人身损伤和仪器故障的发生。

（5）在实验进行中，使用仪器设备，必须在管理人员的指导下，按操作规程操作，严禁随意搬动，违章操作。

（6）实验结束后，管理人员应做好实验记录，检查设备仪器，清理实验环境，整理仪器。对损坏的仪器应按其情节进行赔偿。

（7）实验室仪器设备的存放，必须保持设备完好，清洁整齐，做到实验使用方便。

（8）实验室管理人员，要加强岗位责任制，经常检查、维修仪器设备，保证仪器设备处于良好状态。

（9）未经管理人员许可，其他与测试无关人员不得进入实验室。

（10）实验完毕离开实验室前，要关好门、窗、水、电，确保实验室的安全。